Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 01.08.2008
Gjelder til 31.07.2023

##### Formål
Dimensjonskontrollfaget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere til kontroll og verifisering av detaljer og sammenstillinger i mekanisk industri. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, nøyaktighet og sporbarhet.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler praktiske evner og faglig innsikt i metoder og arbeid med måleverktøy, målefiksturer og koordinatmålemaskiner i henhold til gjeldende kvalitetssystemer. Videre skal opplæringen fremme en helhetlig forståelse for faget og bidra til at lærlingen utvikler evne til å jobbe selvstendig og nøyaktig.
Opplæringen i dimensjonskontrollfaget skal legge til rette for variert trening i kontrollarbeid knyttet til hele produksjonsprosessen. Videre skal opplæringen legge til rette for samarbeid med andre faggrupper. Opplæringen skal gjennomføres i tråd med gjeldende standarder og retningslinjer for arbeid med dimensjonskontroll.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dimensjonskontrollør.
## Struktur
Dimensjonskontrollfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:
Årstrinn	Hovedområder
Vg3 / opplæring i bedrift	Tekniske tegninger	Kontrollteknikk	Kvalitet og dokumentasjon

## Hovedområder
Hovedområdet omfatter tekniske tegninger og geometriske toleranser. Videre omfatter det toleranser for form, retning, beliggenhet og kast. Referanser og referansesystemer og maksimum material-prinsipp inngår også i hovedområdet.
Hovedområdet omfatter planlegging av kontrollprosess, valg av måleinstrumenter og metoder. Målinger med måleverktøy, målefiksturer og koordinatmålemaskiner inngår i hovedområdet.
Hovedområdet omfatter rapportering, registrering og lagring av måleresultat og avvik. Sporbarhet, kvalitetssystem og helse, miljø og sikkerhet står sentralt i hovedområdet.
## Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I dimensjonskontrollfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i dimensjonskontrollfaget innebærer å drøfte faglige løsninger og rapportere til oppdragsgiveren.
Å kunne lese i dimensjonskontrollfaget innebærer å forstå og bruke tekniske tegninger, standarder, tabeller og retningslinjer.
Å kunne regne i dimensjonskontrollfaget innebærer å utføre geometriske og trigonometriske beregninger.
Å kunne bruke digitale verktøy i dimensjonskontrollfaget betyr å bruke databasert verktøy til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og kommunikasjon.
## Kompetansemål
#### Tekniske tegninger
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- bruke tekniske tegninger, spesifikasjoner og standarder
- kontrollere detaljenes geometriske toleranser i henhold til tegninger og gjeldende standarder
- kontrollere detaljenes form, retning, beliggenhet og kast
- bruke referanser og referansesystemer på tegninger
- bruke maksimum material-prinsippet og redegjøre for prinsippet
#### Kontrollteknikk
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- planlegge og tilrettelegge oppgaver i henhold til kontrollprosesser
- velge måleinstrumenter og kontrollmetode i henhold til arbeidsoppdrag og instrukser og begrunne valgene
- utføre geometriske og trigonometriske beregninger
- utføre målinger med måleverktøy, målefiksturer og koordinatmålemaskiner
- vurdere måleresultatet og signere for utførte operasjoner
- stille inn standard måleverktøy og målefiksturer
- programmere koordinatmålemaskiner og kvalitetssikre måleprogrammer
- kontrollere overflatebeskaffenhet ved hjelp av måleverktøy
- vedlikeholde måleverktøy, målefiksturer og koordinatmålemaskiner
- forklare hvordan materialbehandling og produksjonsprosess kan påvirke måleresultatene
- forklare prinsipper for måleusikkerhet
#### Kvalitet og dokumentasjon
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- dokumentere måleresultater i henhold til kontrollprosesser
- registrere og rapportere avvik i henhold til gjeldende kvalitetssystem
- forklare hovedprinsippene i kvalitetssystemet
- presentere måleresultater og drøfte dem med oppdragsgiveren
- bruke rutiner for behandling av deler med avvik
- forklare hensikten med kalibrering av måleverktøy
- utføre kontroll av sporbarhet
- utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
- bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven
## Vurdering
Vg3 dimensjonskontrollfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovedområder	Ordning
Tekniske tegninger / Kontrollteknikk / Kvalitet og dokumentasjon	Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på ti virkedager. / Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.