Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 7. mars 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 01.08.2014
Gjelder til 31.07.2023

##### Formål
Industrioppmålingsfaget utdanner fagarbeidere som kontrollerer og verifiserer posisjon og dimensjon av moduler, understell, konstruksjoner, strukturer og andre sammenstillinger innen industrien onshore og offshore. Industrioppmåleren kontrollerer og hjelper andre fagarbeidere med oppmåling av deres arbeid, for å sikre at det er bygget etter krav og spesifikasjoner fra kunden. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, nøyaktighet og dokumentasjon.
Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler praktiske evner og faglig innsikt i teknikker, metoder og arbeid med måleverktøy, og i 3D-programmer og totalstasjoner i samsvar med gjeldende prosedyrer og kvalitetssystemer. Videre skal opplæringen fremme en helhetlig forståelse for faget og bidra til at lærlingen utvikler evne til å jobbe selvstendig og nøyaktig.
Opplæringen i industrioppmålingsfaget skal legge til rette for variert trening i oppmålingskontroll knyttet til hele produksjonsprosessen. Videre skal opplæringen legge til rette for samarbeid med andre faggrupper. Opplæringen skal gjennomføres i tråd med gjeldende standarder og retningslinjer for arbeid med oppmåling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er industrioppmåler.
## Struktur
Industrioppmålingsfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:
Årstrinn	Hovedområder
Vg3 / opplæring i bedrift	Planlegging og forberedelser	Oppmåling	Kvalitet og dokumentasjon

## Hovedområder
Hovedområdet omfatter planlegging, risikovurdering og valg av riktig måleutstyr før oppmålingen. Videre omfatter det forståelse av tegningsgrunnlag, dimensjoner og toleranser for sammenstillingene.
Hovedområdet omfatter utførelse og kontroll av oppmålingsprosessen ved å kontrollere mindre prefabrikkerte deler og større sammensatte strukturer. Videre inneholder hovedområdet beregning av data, bruk av 3D-programmer, måleutstyr og totalstasjon.
Hovedområdet omfatter behandling av kunder i tråd med god service. Videre omfatter hovedområdet rapportering underveis og til slutt, registrering og lagring av måleresultater og avvik. Dokumentasjon, kvalitetssystem og helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.
## Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industrioppmålingsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne skrive og ha muntlige ferdigheter i industrioppmålingsfaget innebærer å rapportere, kommunisere og presentere oppmålingsresultater for kollegaer og oppdragsgivere. Det innebærer også å drøfte risikovurdering og kontrolltiltak på norsk og engelsk med oppdragsgiveren underveis i prosessen.
Å kunne lese i industrioppmålingsfaget innebærer å forstå og bruke tekniske tegninger, spesifikasjoner, regelverk, standarder, tabeller og arbeidsprosedyrer på norsk og engelsk.
Å kunne regne i industrioppmålingsfaget innebærer å utføre geometriske og trigonometriske beregninger, og å kunne bruke dette i forhold til et koordinatsystem.
Å ha digitale ferdigheter i industrioppmålingsfaget betyr å bruke digitalt oppmålingsutstyr og databasert verktøy til planlegging, gjennomføring, registrering, vurdering, dokumentasjon og kommunikasjon. Videre innebærer det å kontrollere og kalibrere utstyret.
## Kompetansemål
#### Planlegging og forberedelser
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- planlegge og forberede kontroller i tråd med gjeldende standarder, prosedyrer, regelverk og grunnlagsdokumentasjon i samarbeid med oppdragsgiveren
- risikovurdere arbeidsprosessen i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
- innhente og bruke regelverk, standarder, tabeller og gjeldende arbeidsprosedyrer på norsk og engelsk
- bruke sammenstillings- og fabrikasjonstoleransekrav på tekniske tegninger og innhente siste revisjon av tegninger
- anvende geometriske og trigonometriske beregninger
#### Oppmåling
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og hms-krav i bedrift
- velge måleinstrument, utstyr og oppmålingsmetode i tråd med arbeidsoppgavene
- bruke tekniske tegninger, konstruksjons-, fabrikasjons- og ISO-tegninger, spesifikasjoner, standarder og toleranser
- utføre og forklare oppmålinger med totalstasjon og kontrollere trigonometriske punkter på mindre prefabrikkerte seksjoner og videre etter sammenstilling til større konstruksjoner
- utføre as-built-målinger og kontrollere disse opp mot teoretiske mål angitt på tekniske tegninger
- måle og rapportere tie-in-punkter
- bruke relevante 3D-dataprogrammer for transformasjon av målte koordinater
- forklare hvordan temperaturforskjeller kan påvirke måleresultatene
- utføre og forklare egenkontroll av oppmålingsprosessen
- etablere et koordinatsystem
#### Kvalitet og dokumentasjon
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
- registrere, rapportere og håndtere avvik etter gjeldende spesifikasjoner, standarder, arbeidsprosedyrer, toleransekrav og kvalitetssystem
- behandle kunder i tråd med rutiner for god service
- utføre og forklare hensikten med kalibrering av måleverktøy
- lagre og behandle oppmålingsutstyr og instrumenter i tråd med regler og prosedyrer
- presentere måleresultater og kunne drøfte dem med oppdragsgiveren
- kvalitetssikre og lagre oppmålingsdata
- kildesortere avfall og utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
- vurdere måleresultater underveis, godkjenne og signere for utførte operasjoner
- utføre egenkontroll på sluttdokumentasjon i forhold til siste revisjon
## Vurdering
Vg3 industrioppmålingsfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovedområder	Ordning
Planlegging og forberedelser / Oppmåling / Kvalitet og dokumentasjon	Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på inntil 5 dager. / Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.