Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Ny eksamensordning for privatister fra 1.8.2018.
Gjelder fra 01.08.2018
Gjelder til 31.07.2022

##### Formål
Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder.
Automatiseringsfaget skal fremme elevens kunnskap i systemforståelse og evne til å se sammenhengen mellom teknologisystemer, prosessanlegg, maskiner og anlegg. Faget skal bidra til å gi elevene kompetanse i å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk. Likedan skal automatiseringsfaget fremme elevens evne til økonomiforståelse, system- og utstyrsforståelse, helhetstenkning og kreativitet. Automatiseringsfaget skal øke bevisstheten hos eleven om lokale, nasjonale og globale miljømessige utfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.
Opplæringen i automatiseringsfaget skal fremme elevenes selvstendighet og samarbeids- og kommunikasjonsevne. Forståelse for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, serviceinnstilling og bedriftens organisering skal ivaretas. Tverrfaglige læringsoppdrag skal danne grunnlag for videre fordypning og spesialisering og forberede elevene på livslang læring på arbeidsområder der den teknologiske utviklingen stiller krav til omstilling, endring og ny kompetanse. Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor egen bedrift og eget fagområde samt evne til å kommunisere med brukere og kollegaer.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er automatiker.
## Struktur
Automatiseringsfaget består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over programfagene:
Årstrinn	Programfag
Vg3	Automatiseringssystemer	Mekanisk arbeid	Elenergisystemer

## Beskrivelse av programfagene
Programfaget omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner, bygg og anlegg med tilhørende sikkerhetssystemer. Videre omfatter dette programfaget programmerbare styre- og reguleringssystemer med digital og analog signalbehandling, funksjonstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehold, loggføring, bruk av digitale verktøy og optimalisering. Programfaget omfatter også måle- og reguleringssystemer, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, sikker jobbanalyse, kvalitetssikring, bedriftslære og regelverk.
Programfaget omfatter planlegging av arbeidsoppgaver, valg av materialer, tilvirking og montering av mekanisk elementer og produkter og sammenføying. I tillegg omfatter programfaget feilsøking, feilretting, reparasjon, vedlikehold og testing av komponenter, produksjonsmaskiner og prosessanlegg. Programfaget dekker også bruk av arbeidstegninger, prosedyrer, standarder og bruk av digitale verktøy som grunnlag for montering, drift og vedlikehold.
Programfaget omfatter elektrisk installasjon og vedlikehold med elsikkerhet i automatiserte anlegg, i eksplosjonsfarlige områder og i områder med elektrisk støy. I tillegg omfatter programfaget bruk av dokumentasjon, bruk av digitale verktøy, instruksjoner og regelverk.
## Timetall
Timetallet gjelder for opplæring i skole og er oppgitt i 60 minutters enheter
Vg3
Automatiseringssystemer 645 årstimer
Mekanisk arbeid 140 årstimer
Elenergisystemer 140 årstimer
## Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I automatiseringsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Muntlige ferdigheter i automatiseringsfaget innebærer å kommunisere med kunder, leverandører, kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Det innebærer å delta i drøftinger og vurderinger tilknyttet sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning og brukeropplæring.
Skriftlige ferdigheter i automatiseringsfaget innebærer å planlegge arbeidsoppdrag og å dokumentere og rapportere inn utførte arbeidsoppdrag og avvik.
Å kunne lese i automatiseringsfaget innebærer å forstå fagspesifikke tekster, inkludert gjeldende regelverk, direktiver, kundens kravspesifikasjon, samt leverandørers produktdokumentasjon.
Å kunne regne i automatiseringsfaget innebærer å planlegge, dimensjonere utstyr, vurdere måleresultater og forstå sammenhengene i elektriske, hydrauliske og pneumatiske kretser.
Digitale ferdigheter i automatiseringsfaget innebærer å kommunisere ved hjelp av automatiseringssystemer, å bruke digitale verktøy til informasjonssøk og produksjon av teknisk underlag på systemer og enheter, og søke hjelp til feilretting. Det innebærer også å programmere, konfigurere og feilsøke på ulike styre- og reguleringssystemer.
## Kompetansemål
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utføre arbeid på automatiserte anlegg fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
utføre risikovurdering og vurdere tiltak for ivaretakelse av person– og maskinsikkerhet
vurdere hvilke regelverk og normer som gjelder for arbeidet som skal utføres og anvende dette
planlegge, utføre, vurdere kvalitet, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet
planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
endre og tilpasse skjermbilder for grensesnitt mellom menneske og maskin
anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg
tegne, lese og forklare instrumenterte prosessflytskjemaer og bruke annen relevant dokumentasjon for automatiserte anlegg
montere, konfigurere, kalibrere og idriftsettelse digitale og analoge målesystemer
idriftsette og optimalisere regulatorer basert på prosessbehov
montere og idriftsette ulike typer pådragsorganer med tilhørende forstillingselementer og hjelpeutstyr
programmere, idriftsette samt gjøre rede for roboters funksjon og anvendelse i produksjonsanlegg
måle fysiske størrelser i automatiserte anlegg
feilsøke og rette feil i automatiserte anlegg
bruke gjeldende regelverk og normer for elektriske installasjoner på maskiner
bruke gjeldende regelverk og normer for installasjon av elektroniske kommunikasjonssystemer
beskrive ulike vedlikeholdssystemer og -rutiner knyttet til automatiserte anlegg, og anvende et av disse
redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv
dokumentere egen opplæring i automatiseringssystemer
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utføre mekanisk arbeid fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
lage planer og tegninger for arbeidsoppgaver og materialbehov etter arbeidsbeskrivelser
velge riktige materialer for bearbeiding og sammenføying ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
bruke verktøy for kutting, saging, skjæring og rørbøying
gjøre rede for aktuelle bearbeidingsmaskiner for mekanisk tilvirkning
bruke aktuelle sammenføyingsmetoder
sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste mekanisk utstyr
planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av reguleringsventiler og ventilutstyr etter leverandørens spesifikasjoner
sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste hydraulisk og pneumatisk utstyr og av anlegg med tilhørende rørsystem
planlegge, sluttkontrollere og dokumentere det mekaniske arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
dokumentere egen opplæring i mekanisk arbeid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utføre arbeid på elenergisystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
gjennomføre opplæring i sikkerhet ved arbeid og drift av automatiserte og industrielle elektriske anlegg etter gjeldende regelverk
bruke gjeldende regelverk og normer for automatiserte og industrielle elektriske anlegg
gjøre rede for faremomenter ved arbeid på automatiserte og industrielle elektriske anlegg
gi nødvendig førstehjelp ved ulykker som følge av strømgjennomgang
planlegge, montere, sette i drift og dokumentere energitilførsel til motordrifter og automatiseringsutstyr for ulike spenningssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
planlegge, vurdere og velge riktig materiell knyttet til automatiserte og industrielle elektriske anlegg
planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ulike jordingssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
gjøre rede for arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder etter gjeldende regelverk
identifisere, vurdere og iverksette tiltak i forbindelse med elektriske støykilder i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
dokumentere egen opplæring i elenergisystemer
## Vurdering
Vg3 automatiseringsfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Standpunktvurdering
Programfag	Ordning
Automatiseringssystemer / Mekanisk arbeid / Elenergisystemer	Eleven skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for privatister
Programfag	Ordning
Automatiseringssystemer	Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Mekanisk arbeid	Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Elenergisystemer	Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Automatiseringssystemer / Mekanisk arbeid / Elenergisystemer	Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fagprøven
Programfag	Ordning
Automatiseringssystemer / Mekanisk arbeid / Elenergisystemer	Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst seks virkedager. / Før fagprøven må alle ha bestått tverrfaglig skriftlig eksamen i programfagene. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt. / Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må i tillegg ha bestått eksamen på Vg2-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.